
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИНИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]«___27___ »  _____07____ 2026г.                                                            № __53_____
д. Воронино

Об утверждении Программы проведения оценки 
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 
годов теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии Воронинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Воронинского сельского поселения к работе в отопительный период 2026-2027 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в Воронинском сельском поселении (Приложение 1);
2. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  2026/2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Приложение 2). 
3. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  2026/2027 годов потребителей тепловой энергии (Приложение 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Воронинского сельского поселения  и разместить на официальном сайте Администрации Воронинского сельского поселения в сети «Интернет» https://voroninskoe-r69.gosweb.gosuslugi.ru
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава поселения                                                                                    А.В. Малышев


Приложение 1 
к Постановлению №_____ от____________   

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Воронинского сельского поселения

            1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Воронинского сельского поселения (далее-Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, владельцами тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии).
            2. Программа разработана в соответствии с:
            - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
              - Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ);
             - приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (далее – Правила).
            3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.
            4. Работа комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Воронинского сельского поселения (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График).        
            4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно Приложению № 1 к Программе.
            4.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной Администрацией Воронинского сельского поселения.
            4.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
             4.3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
             4.3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Воронинского сельского поселения в срок до 15 августа 2026 года.
            4.3.3. Замена члена Комиссии допускается только по постановлению Администрации Воронинского сельского поселения.
              4.3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:
            - осуществление общего руководства работой Комиссии;
            - осуществление общего контроля над реализацией решений, принятых на Комиссии;
            - назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;
            - объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;
            - открытие и ведение заседания Комиссии;
            - подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.
            4.3.5. Секретарь Комиссии:
            - исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
            - осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
            - ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.
            4.3.6. Члены Комиссии:
            - присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;
            - осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;
            - заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.
            4.3.7. Члены Комиссии обязаны:
            - лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам.
           4.3.8. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов.
            Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
            Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.
            5. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации Воронинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
            Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении № 1 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.
            Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.
            6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.
            Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.
            По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
            В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее - Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.
            При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
            7. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении № 1 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии осуществляется единой теплоснабжающей организацией.
            В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию потребителями и данными теплоснабжающей организацией, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
            Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится теплоснабжающей организацией в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил. 
            Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.
            7.1. В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Воронинского сельского поселения расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией. 
            В случае расхождений сведений (информации), представленных в Комиссию, ей могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
            7.2. В отношении теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Воронинского сельского поселения, расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.
            В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
            8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком.
            9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 2 к Программе.
             10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
            11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
            12. Срок составления акта для потребителей тепловой энергии не позднее 10 сентября, для теплоснабжающих организаций не позднее 25 октября.
            13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 3 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.
            14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Воронинского сельского поселения в срок до 1 декабря 2026 года.
            15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.
            16. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.
По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
            17. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0;
            - показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);
            - показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);
            - показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).
            18. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0;
            - показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);
            - показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);
            - показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).
           
           
      





























	

Приложение № 1
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Воронинского сельского поселения




График проведения оценки готовности к отопительному периоду
2026 – 2027 годов

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности

	Теплоснабжающие организации

	1.
	ООО «РСО Теплогарант»
	с 01.09.2026

	2.
	МУП «Воронинское»
	с 01.09.2026

	Потребители тепловой энергии

	1.
	МБДОУ детский сад д. Воронино
	с 15.08.2026

	2.
	МБОУ «Воронинская СОШ»
	с 15.08.2026

	3.
	МБОУ «Семилуженская СОШ»
	с 15.08.2026

	4.
	Администрация Воронинского поселения
	с 15.08.2026

	5.
	Многоквартирный дом д. Воронино, ул. Центральная, д. 59
	с 15.08.2026

	6.
	Многоквартирный дом д. Воронино, ул. Центральная, д. 61
	с 15.08.2026

	7.
	Многоквартирный дом д. Воронино, ул. Центральная, д. 63
	с 15.08.2026

	8.
	Многоквартирный дом д. Воронино, ул. Центральная, д. 69
	с 15.08.2026

	9.
	Многоквартирный дом д. Воронино, ул. Центральная, д. 71
	с 15.08.2026

	10.
	Многоквартирный дом с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, д. 1а
	с 15.08.2026

	11.
	 с. Семилужки, ул. Молодежная, д. 1
	с 15.08.2026


 











Приложение № 2
                                                                                           к Программе проведения оценки
                                                                               обеспечения готовности к
                                                                                              отопительному периоду 2026-2027
                                                                                                    годов теплоснабжающих организаций
                                                                                                  и потребителей тепловой энергии на территории Воронинского
сельского поселения
                                                                    
                                                                                                 
Акт № _____
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.
«____»___________2026 г.

Комиссия, образованная Постановлением администрации Воронинского сельского поселения от «____» ____________ 2026 г. № ____,
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., утвержденной постановлением администрации Воронинского сельского поселения от «____» ____________ 2026 г. № ____,
В период с «____» _________ 2026 г. по «____» ___________ 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:
______________________________________________________________________
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. __________________________;
2. __________________________;
3. __________________________;
№№ ________________________.
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
 не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№№
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
не готов)

	
	


Приложение:
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:                                                  ______________/_______________
                                                                                              (подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:                                                    _____________/________________
                                                                                          (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                                              _____________/________________
                                                                                          (подпись, расшифровка подписи)

                                                                                            _____________/________________
                                                                                           (подпись, расшифровка подписи)

                                                                                              _____________/________________
                                                                                           (подпись, расшифровка подписи)

                                                                                            _____________/________________
                                                                                           (подпись, расшифровка подписи)

                                                                                            _____________/________________
                                                                                           (подпись, расшифровка подписи)



С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«____» ______________ 2026 г. ______________________________________________
_________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)
















Приложение № 3
                                                                                           к Программе проведения оценки
                                                                               обеспечения готовности к
                                                                                              отопительному периоду 2026-2027
                                                                                                    годов теплоснабжающих организаций
                                                                                                  и потребителей тепловой энергии 
на территории Воронинского
сельского поселения


АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАСПОРТ
Обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.
Выдан
____________________________________________________________________
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
1. _____________________________;
2. _____________________________;
3. _____________________________;
№№ ___________________________.
Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
от______________ № ______

________________________________________________________________________
(подпись главы Воронинского сельского поселения расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)
















Приложение 2
 
к Постановлению №_____ от____________   
СОСТАВ
комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  2026/2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

Председатель комиссии: Малышев А.В. - Глава Воронинского сельского поселения.
Секретарь комиссии: Шишкина М.Л. – специалист Администрации Воронинского поселения.

Члены комиссии: 
· Городилов Е.М. – директор МУП «Воронинское»
· Чугуев М.А. – мастер МУП «Воронинское»
· Городилов М.В. – инженер ООО «РСО Теплогарант»
· Осипова Е.О. – государственный инспектор Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию)
· Самсонов А.Ю. - государственный инспектор Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию).











                                                              











Приложение 3
 
к Постановлению № ________от___________ 

СОСТАВ 
комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  2026/2027 годов потребителей тепловой энергии 
Председатель комиссии: Малышев А.В. - Глава Воронинского сельского поселения.
Секретарь комиссии: Шишкина М.Л. – специалист Администрации Воронинского поселения.

Члены комиссии: 
· Городилов Е.М. – директор МУП «Воронинское»
· Чугуев М.А. – мастер МУП «Воронинское»
· Городилов М.В. – инженер ООО «РСО Теплогарант».






